**Rengöringsrutin för flergångssondspruta för enpatientsbruk**

För att undvika bakteriekontamination av sondnäring krävs strikta hygienrutiner med god handhygien vid hantering av sond, sondaggregat, sondspruta och näringslösning.

Sondsprutan skall vara ren vid varje användning. I hushållsdiskmaskin blir plastsprutan ej tillräckligt rengjord.

Kassera sprutan då den blivit trög, otät eller repig.   
Byt spruta minst en gång per månad.

**Sondspruta för enpatientsbruk kan rengöras enligt två metoder.**

**Metod 1**

Rengöring i diskdesinfektor  
Tag isär sprutan.  
Sätt sprutan på munstycket för genomspolning så att sprutan blir ren även inuti.  
Låt delarna bli riktigt torra.  
Förvara sprutan isärtagen i torr ren rondskål.

**Metod 2**

Rengöring för hand med diskmedel och vatten.  
Tag isär sprutan och diska den med hjälp av ren diskborste och t ex mellanrumstandborste.  
Skölj delarna noggrant under rinnande kallt vatten.  
Låt delarna bli riktigt torra.  
Förvara sprutan isärtagen i torr ren rondskål.